## 01 - Stavebné úpravy
ZADANIE
Stavba: |  | Pizzeria History - projekt obnovy VZT a UK
Objekt: |  | Stavebné úpravy
Objednávateľ: |  | STEFE Trnava, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Trnava, Trojičné námestie č.11 |  |  | Dátum: | 14. 10. 2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 017 | 078844111 | Úprava ostenia vybúraného otvoru s vyrovnaním muriva omietnutím maltou vápennou alebo cementovou | m2 | 1.481
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
2 | 011 | 632440031 | Penetračný náter pred nanesením poterov (jednonásobný) | m2 | 3
3 | 014 | 632450445 | Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm | m2 | 3
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
4 | 013 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0.3
5 | 013 | 963012510 | Búranie stropov z dosiek zo železobetónu, -2,10000t | m3 | 0.105
6 | 013 | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 1.026
7 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 1
8 | 760 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 2
9 | 013 | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.168
10 | 013 | 971036009 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 676
11 | 013 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 1.658
12 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.658
13 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 31.502
14 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.658
15 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 13.264
16 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 1.658
|  | 99 | Presun hmôt HSV
17 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.131
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne
18 | 731 | 7311pc | Demontáž kotlov | kpl | 1
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
19 | 766 | 766662312 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové | ks | 1
20 | 611 | 6116201880 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm | ks | 1
21 | 766 | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | ks | 1
22 | 611 | 6117103142 | Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 1
23 | 766 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
24 | 767 | 767995pc | Konštrukcia pre výfuk VZT (vr. stavebných úprav) | kpl | 1
Celkom

## 02 - VZT
ZADANIE
Stavba: |  | Pizzeria History - projekt obnovy VZT a UK
Objekt: |  | VZT
Objednávateľ: |  | STEFE Trnava, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Trnava, Trojičné námestie č.11 |  |  | Dátum: | 14. 10. 2016
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov pizzerie
1 |  | 1.1 | Kompaktná vetracia jednotka DUPLEX 3500Multi Eco | kpl | 1
2 | Pol |  | Vývod kondenzu -guličkový | kpl | 1
3 |  | 1.2 | Ododná výustka NOVA-A-1-4-1125x325-R1 RAL podľa arch | ks | 1
4 |  | 1.3 | Bunkový tlmič hluku 800x200/1000 (1xJTH200/500/1000+1xJTH200/300/1000) | ks | 1
5 |  | 1.4 | Bunkový tlmič hluku 600x300/1500 (2xJTH300/300/1500) | ks | 2
6 |  | 1.5 | Bunkový tlmič hluku 800x400/2000 (2xJTH200/500/2000+1xJTH400/300/2000) | ks | 1
7 |  | 1.6 | Bunkový tlmič hluku 800x200/1500 (1xJTH200/500/1500+1xJTH200/300/1500) | ks | 1
8 |  | - | Štvorhranné potrubie do obvodu 2500mm/80% tvarovky | bm | 41
9 |  | - | Výfuková hlavica + 2m potrubia do obvodu 2800mm | kpl. | 1
10 |  | - | Samolepiaca tepelná izolácia -kaučuková hr.15mm s hliníkovou fóliou | m2 | 20
11 |  | - | Montážny, spojovací, tesniaci , závesný, el., MaR materiál | kpl | 1
Zariadenie č.2 - Chladenie priestorov pizzerie
12 | 2.1 | 2.1a | Vonkajšia kondenzačná jednotka pre split systém RZQG71IL, 400V/50HZ | ks | 1
13 |  | 2.1 | Vnútorná jednotka 4-výfuková podstropná FUQ-71C, Qchl=7kW | ks | 1
14 | 2.2 | 2.2a | Vonkajšia kondenzačná jednotka pre split systém RZQG1001IL, 400V/50HZ | ks | 1
15 |  | 2.2 | Vnútorná jednotka 4-výfuková podstropná FUQ-100C, Qchl=10kW | ks | 1
16 | Pol |  | Diaľkový ovládač | ks | 2
17 |  | - | Medené izolované potrubie vrátane chladiva, kaučukovej izolácie (hrúbka 13mm) - +O9,5mm | bm | 100
18 |  | - | Medené izolované potrubie vrátane chladiva, kaučukovej izolácie (hrúbka 13mm) - O15,9mm | bm | 100
19 |  | - | El. Informačný kábel | bm | 100
20 |  | - | Konzoly, a antivibračné podložky | sada | 2
21 |  | - | Montážny, spojovací, tesniaci , závesný materiál | kpl | 1
|  | D2.1 | Vzduchová clona
22 |  | xx99 | Vzduchová clona SYSTEMAIR PA 3215 CA + dialkový ovládač | ks | 1
Ostatné
23 |  | - | Dopravné náklady | kpl | 1
24 |  | - | Spustenie zariadení, funkčná skúška | kpl | 1
25 |  | - | Zaškolenie | kpl | 1
26 |  | - | Skúšobná prevadzka | kpl | 1
27 |  | - | Dokumentacia skutkového stavu | kpl | 1
28 |  | - | Čistenie jestvujúcich časti vzduchotechniky | kpl | 1
29 |  | - | Nepredpokladané výdavky vzhladom na rekonštrukciu | kpl | 1
30 |  | - | Likvidácia, demontáž, odvoz jestvujúcich časti vzduchotechniky | kpl | 1
|  | D4 | Montáž
31 | R | xxx001 | Montáž | kpl | 1
Celkom