Výzva na predloženie ponuky

v rámci výberu dodávateľa stavebných prác

V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2017 – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 (Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce: limit < 150.000 €)

1. Identifikácia obstarávateľa :

Názov :		   STEFE Trnava s.r.o. Trnava                IČO : 36277215

Obec(mesto) : 	   Trnava                                            	PSČ : 917 32

Ulica : 		   Františkánska                                   	Číslo: 16

Kontaktná osoba:          Ing. Jozef Lackovič, technik TO

Telefón : 		   033/32 36 598, +421 918 671033

Elektronická pošta:        jozef.lackovic@stefetrnava.sk		Internetová adresa: www.stefetrnava.sk

2. Názov zákazky:

„Rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení a šatní pre deti, prístavba šatne v MŠ V Jame 27“

3. Miesto dodania služieb:

Materská škôlka na ul.  V Jame 27, Trnava

4. Predmet  a rozsah zákazky :

A/ Rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení a šatní pre deti - rozsah prác

POČET UMYVÁRNÍ, HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ PRE DETI: 4

VÝLEVKA PRE UPRATOVAČKU: 4

HYGIENICKÉ ZARIADENIA PRE ZAMESTNANCOV: 1  (PRÍZEMIE)

HYGIENICKÉ ZARIADENIA PRE RIADITEĽKU: 1  (PRÍZEMIE)

UMYVÁREŇ NA CHODBE PRE ZAMESTNANCOV: 1  (PRÍZEMIE)

Búracie práce:

- Búranie dlažby a obkladov

- Vybúranie vodovodného potrubia k záchodom – WC deti

Demontáž:

- WC detských 20 ks

- Umývadiel detských 24 ks vrátane výtokových armatúr

- Výtokovej armatúry 1 ks pre umývadlo

- Svietidiel 40 ks + 5 ks zamestnanci

- Azbestového stúpacieho potrubia v miestnosti pre upratovačku a vo WC dospelý – 4 ks

- Dverí v hygienických zariadeniach a na chodbe - š. 80 cm 4 ks, š. 60 cm 12 ks, š. 150 4 ks

- Guličky (sifónu) pre sprchu 5 ks

- Zasklenia v kovovom ráme v umyvárňach 4 ks

- PVC v šatni pre deti 4 ks

Demontáž a spätná montáž:

- krytov vykurovacích telies 16 ks

- WC predeľujúcich stienok 20 ks

- Výtokových armatúr pre sprchy 5 ks

- Umývadiel klasických 3 ks vrátane výtokových armatúr pre umývadlá 2 ks

- WC klasických 7 ks

Stavebné Práce - montáž:

- Nových WC pre deti 20 ks komplet

- Nových umývadiel detských 24 ks komplet vrátane výtokových armatúr

- Novej výtokovej armatúry 1 ks pre umývadlo

- Novej guličky (sifónu) pre sprchy 5 ks + montáž nových sprchových vaničiek 2 ks + vymurovanie nových sprchových stojísk 2 ks, nové sprchové batérie 5 ks

- Kapotáž rozvodov a zmiešavacích batérií sadrokartónom, vrátane osadenia revíznych dvierok vo WC deti, WC dospelí, WC zamestnanci na prízemí, v miestnosti pre upratovačku na prízemí aj poschodí, v šatni pre deti na prízemí aj poschodí

- Ukončenie odvetrávacieho (azbestového) potrubia po jeho odstránení 4 ks,

- Dverí v hygienických zariadeniach a na chodbe - š. 80 cm 4 ks, š. 60 cm 12 ks, š. 150 4 ks

- Nové svietidlá 40 ks + 5 ks zamestnanci a vypínače 24 ks + 4 ks zamestnanci

- Montáž nového vodovodného potrubia vo WC deti a WC zamestnanci 4 ks (zasekané do steny), vrátane prípojok vody k WC nádržkám pre deti a pre dospelých

- Nového PVC v šatni pre deti 4 ks

Murárske práce:

- Nová dlažba, obklady (vrátane zabudovania fixných zrkadiel), maľovky  a olejové nátery sokla – FARBU OBKLADOV A DLAŽBY VYBERÁ OBJEDNÁVATEĽ

- Nátery všetkých vykurovacích telies a prislúchajúcich rozvodov.

- Nátery všetkých zárubní dverí

- Vymurovanie priečky medzi umyvárňou detí a šatňou, vrátane osadenia plastového svetlíka -svetlíka pod stropom, rozm. svetlíka - výška 60 cm a dĺžka 270 cm

Iné:

- Protokoly - tlaková skúška vodovodného a kanalizačného potrubia, vykurovacích telies

- Dopravné náklady,

- Likvidácia odpadu, vrátene dokladu o likvidácií odpadov

- Certifikáty výrobkov

- Po zrealizovaní stavebných prác dodávateľ vyčistí a umyje dotknuté priestory.

B/ Prístavba šatne - rozsah prác

Búracie práce:

- Vysekanie terasovej dlažby vrátane poteru a podkladného betónu, výkop pod základový pás

- Vysekanie asfaltovej spevnenej plochy, vrátane podkladného betónu, výkop pod základový pás

- Vybúranie parapetnej stienky, oceľovej zárubne

- Demontáž plastového okna

- Odstránenie ornice a vyhotovenie výkopu pre základový pás pod novú obvodovú stenu

Stavebné Práce, murárske práce:

- Nová podlaha, vrátane podkladných vrstiev a izolácie

- Spätná montáž plastového okna, osadenie nového plastového okna

- Nová obvodová stena, omietky

- Nové vnútorné dvere, vrátane oceľovej zárubne na WC

- Nové doskové vykurovacie teleso v prístavbe

Iné:

- Protokoly - tlaková skúška vykurovacieho telesa

- Dopravné náklady,

- Likvidácia odpadu, vrátene dokladu o likvidácií odpadov

- Certifikáty výrobkov

- Po zrealizovaní stavebných prác dodávateľ vyčistí a umyje dotknuté priestory.

Pri realizácií je nutné denné upratovanie dotknutých priestorov najmä prístupových chodieb a schodísk, po ukončení prác je nutné záverečné vyčistenie dotknutých priestorov.

Súčasťou súťažných podkladov je i výkaz výmer. Ponuka musí obsahovať nacenený výkaz výmer s celkovou sumou. Je potrebné, aby si záujemcovia miesto stavby obhliadli.

Ponuková cena musí kryť všetky náklady (materiálové, dopravné, režijné, presun hmôt,....) potrebné na dodržanie zmluvných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

5. Kód CPV :

45000000-7    	Stavebné práce

45262600-7    	Rôzne špecializované remeselné stavebné práce

45262520-2     	Murárske práce

45410000-4     	Omietkarské práce

45111300-1	Demontážne práce

45255400-3	Montážne práce

6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia služby:

Začiatok:       júl 2018

Ukončenie:    do 23 augusta 2018

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.

Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.

Pri vyplatení faktúry bude zadržaná 5 % záručná rezerva z ceny bez DPH – zádržné z ceny za zhotovenie diela na dobu 5 rokov od protokolárneho odovzdania diela  pre prípady, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela do 48 hodín počas pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady neodstráni v čase, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodnú.

8. Zverejnenie súťažných podkladov: od 15.6.2018

Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.stefetrnava.sk , v sekcii aktuality - verejné    obstarávanie.

9. Lehota/miesto na predkladanie ponúk do 28.6.2018, 12:00 hod

Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž- neotvárať“; heslo súťaže:

„Rekonštrukcia umyvární, hygienických zariadení a šatní pre deti, prístavba šatne v MŠ V Jame 27“

na adresu:

STEFE Trnava s.r.o. Trnava,

Františkánska ul. č. 16,

917 32 Trnava;

na podateľni do 28.6.2018, do 12:00. Na obálke musí byť uvedená i spiatočná adresa uchádzača.

10. Otváranie obálok s ponukami: 28.6.2018 o 13:00 hod.

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018

Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk o 1 mesiac odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty, a to najviac 2 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude potrebovať predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas, požiada uchádzača o súhlas s predĺžením viazanosti jeho ponuky. Bez súhlasu uchádzača nebude možné predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

12. Podmienky  účasti a požiadavky obstarávateľa:

- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia tohto dokumentu nie starší ako 3 mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať predmet zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže doklady nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky.

- zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Požadujeme min. dve referencie s min. objemom nákladov 50.000,- eur s DPH za posledné 3 roky.

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – kategória pozemné stavby, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Kópiu osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy.

- Zoznam zamestnancov (pracovníkov) a stavbyvedúceho, ktorí budú pri zhotovovaní diela

(dodávateľ je povinný mať zabezpečené dostatočné kapacity – pracovníkov na zhotovenie diela).

13. Súťažné podklady

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

Pred obhliadkou kontaktujte zástupcu obstarávateľa (Ing. Jozef Lackovič, 0918 671 033).

- výzva na predloženie ponuky

2.	návrh zmluvy o dielo

3.	výkazy výmer, sumárny výkaz výmer

4.	krycí list ponuky

5.     fotodokumentácia

6.     schéma - pôdorys umyvární, hygienických zariadení a šatní

7.     dokumentácia (sprievodná správa, technická správa, architektonicko stavebné riešenie) – prístavba   šatne materskej škôlky

14. Obsah ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :

- krycí list ponuky s uvedením celkovej ceny diela

- ocenené výkazy výmer – 7 ks, vrátane sumárneho výkazu výmer

- doklady podľa bodu č.12

- 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 3.1 návrhu ZoD bude uvedená

cena diela z krycieho listu ponuky.

Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD v zmysle §18a zákona     343/2015 Z.z.:

Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

15. Upozornenie:

V prípade, že uchádzač ani po vyzvaní nepredloží požadované doklady uvedené v bode 12. a 14. ani v dodatočnej lehote určenej obstarávateľom, bude tento uchádzač vylúčený zo súťaže.

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

-najnižšia cena vrátane DPH

-v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. Ocenený výkaz výmer bude súčasťou zmluvy o dielo.

17. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Obstarávateľ

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit

v zmysle zákona č. 343/2015

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena niektorej z položiek, resp. celková cena bude výrazne prekračovať bežnú trhovú cenu, resp. bude neprimerane vysoká,

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO

Dátum: 15.6.2018