Výzva na predloženie ponuky

v rámci výberu dodávateľa stavebných prác

V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a príkazu primátora č. 7/2017 – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 (Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce: limit < 150.000 €)

1. Identifikácia obstarávateľa :

Názov :		   STEFE Trnava s.r.o. Trnava                IČO : 36277215

Obec(mesto) : 	   Trnava                                            	PSČ : 917 32

Ulica : 		   Františkánska                                   	Číslo: 16

Kontaktná osoba:          Ing. Jozef Lackovič, technik TO

Telefón : 		   033/32 36 598, +421 918 671033

Elektronická pošta:        jozef.lackovic@stefetrnava.sk		Internetová adresa: www.stefetrnava.sk

2. Názov zákazky:

„Rekonštrukcia kúpeľní s WC, vybudovanie murovaných sprchových kútov v dvoch bytoch – Coburgova 78“

3. Miesto dodania služieb:

Coburgova 78 – byt č.2 a č.5, Trnava

4. Predmet  a rozsah zákazky :

Predmetom zákazky je rekonštrukcia kúpeľní s WC, vybudovanie nových murovaných sprchových kútov, umývadiel a osadenie elektrických ohrievačov vody v dvoch bytoch.

Búracie práce a demontáž:

- Demontáž povlakových podláh, záchodu, svietidiel a vypínačov,

- Vybúranie pôvodných drevených okien, odstránenie starých náterov a malieb,

- Vysekanie rýh pre uloženie nového vodovodného a kanalizačného potrubia.

Montážne práce:

- Záchodov, komplet, vrátane sedadla s poklopom

- Umývadiel, komplet vrátane výtokových armatúr

- Vodovodného a kanalizačného potrubia k zariaďovacím predmetom

- Elektrických ohrievačov vody 50 l

- Svietidiel, vypínačov a zásuviek, vrátane príslušných rozvodov

- Plastových okien otváravo-sklopných, rozm. cca 500 x 500 mm

Murárske práce:

- Vybudovanie nových murovaných sprchových kútov komplet; vrátane  guličky (sprchových vpustov), výtokových armatúr, držiakov na sprchy a univerzálnych sprchových tyčí so závesmi

- Nová dlažba – tmavý odtieň, obklady – svetlý odtieň, soklíky a maľovky vrátane vysprávok stien; vyrovnanie steny v byte č.2 (vyrovnanie oblúka)

- Vymurovanie priečky po demontáži dreveného okna, vrátanie omietnutia priečky z oboch strán

- Obmurovanie potrubia v byte č.5, vrátane obkladu.

Iné:

- Dopravné náklady, likvidácia odpadu, vrátene dokladu o likvidácií odpadov,

- Po zrealizovaní stavebných prác dodávateľ vyčistí a umyje dotknuté priestory,

- Revízna správa elektroinštalácie vrátane el. ohrievačov vody v kúpeľniach.

Pri realizácií je nutné denné upratovanie dotknutých priestorov v bytoch, po ukončení prác je nutné záverečné vyčistenie dotknutých priestorov.

Súčasťou súťažných podkladov je i výkaz výmer. Ponuka musí obsahovať ocenený výkaz výmer s celkovou sumou. Je potrebné, aby si záujemcovia miesto stavby obhliadli.

Ponuková cena musí kryť všetky náklady (materiálové, dopravné, režijné, presun hmôt,....) potrebné na dodržanie zmluvných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

5. Kód CPV :

45000000-7    	Stavebné práce

45262600-7    	Rôzne špecializované remeselné stavebné práce

45262520-2     	Murárske práce

45410000-4     	Omietkarské práce

45111300-1	Demontážne práce

45255400-3	Montážne práce

6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia služby:

Začiatok:       september 2018

Ukončenie:    do 10. októbra 2018

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.

Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.

8. Zverejnenie súťažných podkladov: od 16.8.2018

Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.stefetrnava.sk , v sekcii aktuality - verejné    obstarávanie.

9. Lehota/miesto na predkladanie ponúk do 3.9.2018, 10:00 hod

Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž- neotvárať“; heslo súťaže:

„Rekonštrukcia kúpeľní s WC, vybudovanie murovaných sprchových kútov v dvoch bytoch – Coburgova 78“

na adresu:

STEFE Trnava s.r.o. Trnava,

Františkánska ul. č. 16,

917 32 Trnava;

na podateľni do 3.9.2018, do 10:00. Na obálke musí byť uvedená i spiatočná adresa uchádzača.

10. Otváranie obálok s ponukami: 3.9.2018 o 10:30 hod.

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018

Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk o 1 mesiac odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty, a to najviac 2 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude potrebovať predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas, požiada uchádzača o súhlas s predĺžením viazanosti jeho ponuky. Bez súhlasu uchádzača nebude možné predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

12. Podmienky  účasti a požiadavky obstarávateľa:

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia tohto dokumentu nie starší ako

3 mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať predmet zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže doklady nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky.

Zoznam prác podobného charakteru a rozsahu, kde uchádzač uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Požadujeme min. jednu referenciu s objemom nákladov cca 5.000,- eur bez DPH za posledné 3 roky.

13. Súťažné podklady

Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

Pred obhliadkou kontaktujte zástupcu obstarávateľa (Ing. Jozef Lackovič, 0918 671 033) alebo správkyňu domu (Rozália Štibraná, 0908 747 983)

- výzva na predloženie ponuky

2.	návrh zmluvy o dielo

3.	výkaz výmer

4.	krycí list ponuky

5.     fotodokumentácia

6.     náčrty - pôdorysy kúpeľni

14. Obsah ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :

- krycí list ponuky s uvedením celkovej ceny diela

- ocenený výkaz výmer

- doklady podľa bodu č.12

- 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 3.1 návrhu ZoD bude uvedená

cena diela z krycieho listu ponuky.

Uchádzačov žiadame predložiť 1x ponuku v elektronickej podobe na CD v zmysle §18a zákona     343/2015 Z.z.:

Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

15. Upozornenie:

V prípade, že uchádzač ani po vyzvaní nepredloží požadované doklady uvedené v bode 12. a 14. ani v dodatočnej lehote určenej obstarávateľom, bude tento uchádzač vylúčený zo súťaže.

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

-najnižšia cena vrátane DPH

V ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie.

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

Ocenený výkaz výmer bude súčasťou zmluvy o dielo.

17. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Obstarávateľ

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit

v zmysle zákona č. 343/2015

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena niektorej z položiek, resp. celková cena bude výrazne prekračovať bežnú trhovú cenu, resp. bude neprimerane vysoká,

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO

Dátum: 16.8.2018